Тема 4. Метрология в зарубежных странах
Единая международная система единиц (СИ).
В соответствии с рекомендациями Х1 Генеральной конференции по мерам и весам (ГКМВ) в 1960 году принята единая международная система единиц (СИ).
На ее основе разработан ГОСТ 8.417-81, устанавливающий обязательное применение единиц СИ во всей разрабатываемой и пересматриваемой НД.

---
Три главных признака понятия «измерение»
- Измерять можно свойства реально существующих объектов познания (ФВ)
- Измерение требует проведения опытов (теоретические рассуждения не могут заменить эксперимента)
Для проведения опыта требуются специальные технические средства – средства измерений
Измерение – информационный процесс результатом которого является получение измерительной информации (количественной)

---
Международная система единиц СИ содержит семь основных и две дополнительные единицы
- ГОСТ 8.417 устанавливает семь основных физических величин:
- Длина -метр (м)
- Масса - килограмм (кг)
- Время - секунда (с)
- Термодинамическая температура - кельвин (К)
- Количество вещества - моль (моль)
- Сила света - кандела (кд)
- Сила электрического тока - ампер (А).

---
Дополнительные единицы:
- радиан (рад) и - для измерения плоского угла
- стерадиан (ср) – для измерения линейного угла.
- на практике для измерения углов используют градус (1°= π/180 рад), минуту (1΄=1° /60 = π/10800рад) и секунду (1″=1°/360 = π/64800рад).

---
Производные единицы СИ
- С помощью основных создается многообразие производных физических величин и обеспечивается описание любых свойств физических объектов и явлений.
- Производные единицы СИ получены из основных при помощи уравнений связи между физическими единицами.
- Единицей силы служит ньютон 1Н = 1кг х м х с-2;
- единицей давления - паскаль 1Па = 1кг х м+1 х с-2 и т.д.

---
Классификация измерений по характеристике точности
Равноточные – ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по точности средствами измерений и в одних и тех же условиях;
 Неравноточные - ряд измерений какой-либо величины, выполненных несколькими различными по точности СИ и (или) в нескольких разных условиях.
Высокоточными СИ являются эталоны.
Эталон единицы величины – средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения единицы величины, кратных или дольных ее значений с целью передачи ее размера другим средствам измерений данной величины.

---
Средства передачи информации о размере единицы
Эталоны являются высокоточными средствами измерений и поэтому используются для проведения метрологических измерений в качестве средств передачи информации о размере единицы.
Размер единицы передается «сверху-вниз» от более точных средств измерений к менее точным «по цепочке»:
первичный эталон - вторичный эталон -рабочий эталон 0-го разряда - рабочий эталон 1-го разряда - рабочее средство измерений

---
Метрологические характеристики
- Метрологические свойства средств измерений – это свойства, влияющие на результат измерений и его погрешность.
- Показатели метрологических свойств являются их количественной характеристикой и называются метрологическими характеристиками.

---
Все метрологические свойства средств измерений деляться на две группы:
- Свойства, определяющие область применения СИ .
- Свойства, определяющие качество измерения.
- К таким свойствам относятся точность, сходимость и воспроизводимость.

---
Погрешность измерения
Наиболее широко в метрологической практике используется свойство точности измерений, которое определяется погрешностью. Погрешность измерения – разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины.

---
Точность измерений СИ
- Точность измерений СИ – качество измерений, отражающее близость их результатов к действительному (истинному) значению измеряемой величины.
- Точность определяется показателями абсолютной и относительной погрешности.

---
Абсолютная и относительная погрешность
- Абсолютная погрешность определяется по формуле: Хп= Хп - Х0,
- где: Хп – погрешность поверяемого СИ; Хп – значение той же самой величины, найденное с помощью поверяемого СИ;
- Х0 - значение СИ, принятое за базу для сравнения, т.е. действительное значение.
Однако в большей степени точность средств измерений характеризует относительная погрешность, т.е. выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к действительному значению величины, измеряемой или воспроизводимой данным СИ.

---
В стандартах нормируют характеристики точности, связанные и с другими погрешностями:
- Систематическая погрешность – составляющая погрешности результата измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющейся при повторных измерениях одной и той же величины. Такая погрешность может проявиться, если смещен центр тяжести СИ или СИ установлен не на горизонтальной поверхности.

---
  Погрешность
Случайная погрешность – составляющая погрешности результата измерения, изменяющаяся случайным образом в серии повторных измерений одного и того же размера величины с одинаковой тщательностью.
Погрешность измерений не должна превышать установленных пределов, которые указаны в технической документации к прибору или в стандартах на методы контроля (испытаний, измерений, анализа).

---
Поверка средств измерений
Чтобы исключить значительные погрешности, проводят регулярную поверку средств измерений, которая включает в себя совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы или другими уполномоченными органами с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям.

---
Класс точности СИ
 Класс точности средств измерений – обобщенная характеристика, выражаемая пределами допускаемых погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность. Классы точности конкретного типа СИ устанавливают в нормативных документах. Для каждого класса точности устанавливают конкретные требования к метрологическим характеристикам, в совокупности отражающим уровень точности СИ данного класса.
 Класс точности позволяет судить о том, в каких пределах находится погрешность измерений этого класса.

---
Обозначение классов точности
- Если пределы допускаемой основной погрешности выражены в форме абсолютной погрешности СИ, то класс точности обозначается прописными буквами римского алфавита.
- Классам точности, которым соответствуют меньшие пределы допускаемых погрешностей, присваиваются буквы, находящиеся ближе к началу алфавита.

---
Обозначения класса точности
Для СИ, пределы допускаемой основной погрешности которых принято выражать в форме относительной погрешности, обозначаются числами, которые равны этим пределам, выраженным в процентах
Обозначения класса точности наносят на циферблаты, щитки и корпуса СИ, приводят в нормативных документах.
СИ с несколькими диапазонами измерений одной и той же физической величины или предназначенным для измерений разных физических величин могут быть присвоены различные классы точности для каждого диапазона или для каждой измеряемой величины.

---
Присваиваивание класса точности
- Классы точности присваиваются при разработке СИ по результатам приемочных испытаний.
- В связи с тем, что при эксплуатации их метрологические характеристики обычно ухудшаются, допускается понижать класс точности по результатам поверки.

---
Значение физической величины
Под истинным значением физической величины понимается значение, которое идеальным образом отражает в качественном и количественном отношениях соответствующие свойства технической системы через ее выходной параметр. Поскольку истинное значение физической величины есть идеальное значение, найденное экспериментальным методом, например, с помощью более точных СИ.

---
Проектирование измерений
- Анализ измерительной задачи с выяснением возможных источников погрешностей;
- Выбор показателей точности измерений;
- Выбор числа измерений, метода и СИ;
- Формулирование исходных данных для расчета погрешности;
- Расчет отдельных составляющих и общей погрешности;
- Расчет показателей точности и сопоставление их с выбранными показателями.

---
Можно выделить виды измерений в зависимости от их цели:
- Контрольные;
- Диагностические;
- Прогностические;
- Лабораторные;
- Технические;
- Эталонные;
- Поверочные;
- Абсолютные;
- Относительные.

---
Прямые измерения
- Наиболее простыми являются прямые измерения, состоящие в том, что искомую величину находят из опытных данных путем экспериментального сравнения.
- К примеру, длину измеряют непосредственно линейкой, температуру - термометром, силу - динамометром.
- Уравнение прямого измерения:
- y=Сx,
- где С - цена деления СИ.

---
Косвенные измерения
Если искомую величину определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, найденными прямыми измерениями, то этот вид измерений называют косвенным.
Например, объем параллелепипеда находят умножением трех линейных величин: длины, ширины и высоты; электрическое сопротивление путем деления напряжения на силу электрического тока.
 Уравнение косвенного измерения
        Y=f(x1,x2……xn),
 где xi - i-й результат прямого измерения.

---
Совокупные измерения
Совокупные измерения осуществляются одновременным измерением нескольких одноименных величин, при которых искомое значение находят решением системы уравнений, получаемых в результате этих величин.
При определении взаимоиндуктивности катушки М, к примеру, используют два метода: сложение и вычитание полей. Если индуктивность одной из них L1, а другой L2, то находят L01 = L1+L2+2M и L02=L1+L2-2М. Отсюда
М = (L01-L02)/4.

---
Совместные измерения
Совместными называют производимые одновременно (прямые и косвенные) измерения двух или нескольких неодноименных величин. Целью этих измерений является нахождение функциональной связи между величинами.

---
Например,совместные измерения
- сопротивление Rt проводника при фиксированной температуре t определяют по формуле:
- Rt=R0(1+αΔt),
- Где R0 и α - соответственно сопротивление при известной температуре t0 (обычно 20˚С) и температурный коэффициент (эти величины постоянные и изменены косвенным методом);
- Δt=t-t0 - разность температур;
- t- заданное значение температуры, измеряемое прямым методом.

---
Прямые измерения основа более сложных измерений
- поэтому целесообразно рассмотреть методы прямых измерений:
- Метод непосредственной оценки, при котором величину определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора, например, измерение давления пружинным манометром, массы - на весах, силы электрического тока - амперметром.

---
Метод сравнения с мерой
- Измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой,
- Например:
- измерения массы на рычажных весах с уравновешением гирей;
- измерение напряжения постоянного тока на компрессоре сравнением с ЭДС параллельного элемента.

---
Метод противопоставления
- Имеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения
- Например:
- определение массы на равноплечих весах с помещением измеряемой массы и уравновешиванием ее гирь на двух чашках весов.

---
Дифференциальный метод
Дифференциальный метод, характеризуемый измерением разности между измеряемой величиной и известной величиной, воспроизводимой мерой. Метод позволяет получить результат высокой точности при использовании относительно грубых средств измерений.

---
Нулевой метод
- Нулевой метод, аналогичен дифференциальному, но разность между измеряемой величиной и мерой сводится к нулю.
- При этом нулевой метод имеет то преимущество, что мера может быть во много раз меньше измеряемой величины.

---
Метод замещения
Метод замещения, состоящий в том, что измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой. Например, взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку весов.

---
Метод совпадений
- Метод совпадений, заключающийся в том, что разность между сравниваемыми величинами измеряют, используя совпадение отметок шкал или периодических сигналов.
- К примеру, при измерении длины штангенциркулем наблюдают совпадение отметок на шкалах штангенциркуля и нониуса;

---
Термин "точность измеренний"
т.е. степень приближения результатов измерения к некоторому действительному значению, не имеет строгого определения и используется для качественного сравнения измерительных операций.